Усилия в элементах фермы

| Элемент | Стержень | От загружения силами F=1 всего пролёта | От постоянной нагрузки |  | От кратковременного действия полной снеговой нагрузки |  | От длительной снеговой нагрузки |  | От постоянной и полной снеговой нагрузки |  | От постоянной и длительной нагрузок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормативной | расчётной | нормативной | расчётной | нормативной | расчётной | нормативной | расчётной | нормативной | расчётной |
| Верхний Пояс | III-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | IV-3 | -695 | -32665 | -3785 | -1664 | -23293 | -7131 | -998 | -49305 | -61143 | -39796 | -4783 |
|  | V-4 | -695 | -32665 | -3785 | -1664 | -23293 | -7131 | -998 | -49305 | -61143 | -39796 | -4783 |
|  | VI-6 | -94 | -4418 | -5120 | -2250 | -3151 | -9644 | -1350 | -6668 | -8271 | -53824 | -6470 |
| Нижний Пояс | I-2 | 392 | 18424 | 2135 | 9384 | 1314 | 4022 | 563 | 27808 | 3450 | 22446 | 2698 |
|  | I-5 | 877 | 41219 | 4776 | 2100 | 2340 | 900 | 12594 | 62219 | 7116 | 50219 | 60354 |
| Раскосы | 1-2 | -525 | -24675 | -2860 | -12568 | -1760 | -5386 | -754 | -37243 | -4620 | -30061 | -3614 |
|  | 2-3 | 392 | 18424 | 2135 | 9384 | 1314 | 4022 | 563 | 2781 | 3450 | 22446 | 2698 |
|  | 4-5 | -237 | -1114 | -1291 | -5674 | -794 | -2432 | -340 | -16814 | -2085 | -13572 | -1631 |
|  | 5-6 | 083 | 390 | 452 | 1987 | 2782 | 852 | 1192 | 5887 | 7302 | 4752 | 5712 |
| Стойки | 1-II | -05 | -235 | -2723 | -1197 | -1676 | -513 | -718 | -3547 | -440 | -2863 | -3441 |
|  | 3-4 | -10 | -470 | -5446 | -2394 | -3352 | -1026 | -1436 | -7094 | -880 | -5726 | -6882 |
|  | 6-6 | -10 | -470 | -5446 | -2394 | -3352 | -1026 | -1436 | -7094 | -880 | -5726 | -6882 |