Б И Л Е Т     5

1. Порядок проведения монтажа, ремонта оборудования, замены ячеек и

блоков ЭВМ.

Работы по монтажу и ремонту оборудования,  замена ячеек и блоков 	ЭВМ должны выполняться при полном снятии напряжения.

2. Виды травматизма,  порядок их расследования и учета.(билет 2)

3. Что относится к средствам защиты. Порядок их содержания.

Защитные средства,  находящиеся  в эксплуатации и запасе,  нужно     хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и     пригодность к употреблению,  поэтому они должны быть защищены от     увлажнения, загрязнения и механических повреждений. Защитные средства  (ЗС)  должны храниться в закрытых помещениях. ЗС из резины следует хранить в специальных шкафах  и  т.п.,  отдельно от  инструмента.  Они должны быть защищены от воздействия разрушающих резину веществ, солнечных лучей и тепла. ЗС хранятся в сухих помещениях при температуре 0-25 С. ЗС, находящиеся в эксплуатации,  размещают в специально отведенных местах, как правило на щитах управления. В местах хранения должны быть предусмотрены крючки или кронштейны для плакатов,  штанг, клещей и т.п., а также стеллажи, ящики, шкафы для ковриков, перчаток и т.п.

4. Меры пожарной безопасности .

(см.билет 2)

5. Оказание первой помощи при кровотечениях.

Для остановки кровотечения необходимо:

- поднять раненую конечность,

- закрыть  рану  перевязочным  материалом и придавить на 4-5мин.

Если кровотечение остановилось, забинтовать. Сильное кровотечение можно остановить следующими способами:

а) сильным прижатием кровеносных сосудов к подлежащей кости выше     раны,

б) кровотечение из конечности - сгибанием ее в суставе, если нет     перелома; при этом необходимо вложить комок ткани в ямку,  обра     зующуюся при сгибании сустава,  расположенного выше  ранения,  и сильно согнуть сустав,

в) наложением жгута или закрутки на ближайшую к  туловищу  часть     плеча или бедра (выше раны) поверх рукава,  брюк и т.п. Под жгут     необходимо вложить записку,  в которой указывается точное  время     наложения жгута. Через 1 час жгут необходимо распускать на 10-15 минут.     При кровотечении из носа пострадавшему прикладывают к переносице     холодную примочку и вводят в нос вату,  смоченную 3% -ым раствором перекиси водорода. При кровотечении изо рта пострадавшего необходимо уложить и вызвать врача. При внутреннем кровотечении, которое можно распознать по бледности, частому  пульсу,  головокружению,  жажде,  необходимо срочно вызвать врача, обеспечить пострадавшему покой и не давать пить.