Сеpия 03.

| # СЕРИЯ 02 |  |
| --- | --- |
| АППАРАТЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (СВЫШЕ 1000 В) |  |
| 02.0 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  |
| 02.00 Выключатели масляные |  |
| 02.00.02-89 У1 | Выключатель высокого напряжения трехполюсный С-35-3200/2000-50 БУ1. |
| 02.00.07-88 У1 | Выключатель высокого напряжения типа У-110-2000-50 У1. |
| 02.01 выключатели маломасляные. |  |
| 02.01.01-92 У3, Т3 | Выключатели высоковольтные трехполюсный серии ВМПЭ-10. |
| 02.01.07-90 У3, Т3 | Выключатели маломасляные типа ВКЭ-10. |
| 02.01.10-89 | Выключатели маломасляные типа ВМУЭ. |
| 02.01.16-90 У2, ТЭ | Выключатели маломасляные типа ВК-10. |
| 02.02 Выключатели воздушные. |  |
| 02.02.01-88 | Выключатель-отключатель типа ВО-750 на напряжение 750В. |
| 02.02.03-90 У1, ХЛ1 | Выключатель высоковольтные трехполюсный типов ВВ-500Б и ВВ-330Б. |
| 02.02.04-88 У1, ХЛ1 | Выключатели высокого напряжения серии ВНВ на напряжения 330, 500 и 750кВ. |
| 02.02.14-86 У3 | Выключатель высоковольтный трехполюсный ВВОА-15-140/12500 У3. |
| 02.03 Выключатели нагрузки (автогазовые) |  |
| ЛК 02.03.01-90 | Автогазовые выключатели нагрузки серии ВН-10. |
| 02.04 Выключатели электромагнитные. |  |
| 02.04.02-88 У3, Т3 | Выключатели высоковольтные электромагнитные серии ВЭ-6, ВЭС-6. |
| 02.04.03-90 У3, Т3 | Выключатели типа ВЭВ-6Б-16/630-УХЛ5. |
| 02.04.05-91 У2, Т3 | Выключатели высоковольтные электромагнитные серии ВЭ-10. |
| 02.04.06-91 У3, Т3 | Выключатели высоковольтные электромагнитные серии ВЭ-10-40. |
| 02.05 Выключатели вакуумные. |  |
| 02.05.03-87 УХЛ2, Т3 | Выключатели вакуумные трехполюсные ВВТЭ-10-12.5. |
| 02.05.10-91 | Выключатель вакуумный типа ВВ-10. |
| 02.05.11-92 У3 | Выключатель вакуумный типа ВБУ-110-5/1000 У3. |
| 02.05.14-91 У3, Т3 | Выключатель вакуумный типа ВВЭ-10. |
| 02.05.24-92 УХЛ1 | Выключатель вакуумный типа ВВК-27.5. |
| 02.05.25-92 У3 | Выключатель вакуумный типа ВБУ-35. |
| 02.06 Выключатели элегазовые. |  |
| 02.06.01-87 У1 | Выключатель элегазовый типа ВГУ-330Б-40/3150 У1. |
| ЛК 02.06.02-89 У1 | Выключатель защитный элегазовый типа ВЭК-110Б-40/2000 У1. |
| ЛК 02.06.03-91 УХЛ1, У1, Т1 | Выключатель защитный элегазовый типа ВГБ-35. |
| 02.1 РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ, ОТДЕЛИТЕЛИ, ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. |  |
| 02.10 Разъединители наружной установки. |  |
| 02.10.03-89 У3 | Разъединители высоковольтные типа РР3-35/1000 У3, РР3-35/2000 У3. |
| 02.10.09-89 УХЛ1, Т1 | Разъединители трехполюсные серии РЛНД на напряжение 10 кВ |
| 02.10.15-87 Т1 | Разъединители типа РДЗ-220Б/1250Т1 |
| 02.10.19-89 УХЛ1, Т1 | Разъединители высоковольтные типа РД3-110/1000 УХЛ1, РД3-2-СК-110/1000 УХЛ1, РД3-110Б/1000 УХЛ1, РД3-110/2000 УХЛ1, РД3-110Б/2000 УХЛ1, РД3-110/3150 УХЛ1, РД3-110Б/1250 Т1. |
| 02.11 Разъединители внутренней установки. |  |
| 02.11.01-87 У3 | Разъединители высоковольтные однополюсный серии РВК на напряжение 10 и 35кВ. |
| 02.11.06-86 У3 | Разъединители высоковольтные трехполюсный серии РВ и РВ3 на напряжение 20 и 35кВ. |
| 02.11.09-86 Т3 | Разъединители высоковольтные одно- и трехполюсные серии РВР и РВР3 на напряжение 12 и 24кВ. |
| 02.11.10-88 У3 | Разъединители высоковольтные однополюсные типов РВ4-20/6300 У3, РР43-20/6300 У3. |
| 02.11.11-88 У3.1 | Разъединители высоковольтные однополюсные типа Р34-20У3.1. |
| 02.14 Заземлители. |  |
| 02.14.01-89 УХЛ1 | Заземлители типов 3Р-330М-УХЛ1, 3Р-500М-УХЛ1 и 3Р-750М-УХЛ1. |
| 02.14.02-90 УХЛ1, Т1 | Заземлители наружной установки серии 30Н на напряжение 110кВ. |
| 02.14.03-86 У3, Т3 | Заземлители серии 3Р на напряжение 10-36 кВ. |
| 02.2 КОНТАКТОРЫ, РЕВЕРСОРЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ. |  |
| 02.21 Контакторы, реверсоры и переключатели. |  |
| 02.20.01-87 У2 | Контактор вакуумный типа КВТ-10-400-4 У2. |
| 02.20.03-87 У2 | Контакторы электромагнитные типа КВ-2Э У2; реверсоры типа РВ-2М У2. |
| 02.20.08-89 О5 | Контактор вакуумный КТ12Р37301-О5. |
| 07-44.04-90 У3 | Реверсор типа РВВ-6/10-400-4У3 на вакуумных контакторах напряжением 6/10 кВ. |
| 02.4 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ. |  |
| 02.40 Трансформаторы тока для наружной установки. |  |
| 02.40.01-90 У1 | Трансформаторы тока серии ТФУМ. |
| 02.40.20-91 У1 | Трансформаторы тока серии ТФРМ. |
| 02.40.26-88 У1, ХЛ1, Т1 | Трансформаторы тока ТФЗМ 110Б-1УУ1, ТФЗМ 110Б-1УХЛ1, ТФЗМ 110Б-1УХТ1. |
| 02.40 Трансформаторы тока для внутренней установки. |  |
| 02.41.01-92 У3 | Трансформаторы тока типа ТВЛМ-6. |
| 02.41.02-89 УХЛ3, Т3 | Трансформаторы тока типа ТТ-30М. |
| 02.41.07-88 У3, Т3 | Трансформаторы тока серии ТШЛ. |
| 02.41.20-90 У3 | Трансформаторы тока типа Т-0.66 У3. |
| 02.41.21-90 У3, Т3 | Трансформаторы тока типа ТЛМ-10. |
| 02.41.23-90 УТ2 | Трансформаторы тока типа ТР-0.66 УТ2. |
| 02.41.36-89 У3, УХЛ3, Т3 | Трансформаторы тока типа ТПТ. |
| 02.41.43-87 УХЛ2.1 | Трансформатор тока типа ТЛК-35 на номинальный ток до 1500 А. |
| ЛК 02.41.47-89 | Трансформаторы тока серии ТОМ на напряжение 220 и 330 кВ. |
| 02.42 Трансформаторы тока встроенные. |  |
| 02.42.06-83 О2.1 | Трансформаторы тока серии ТВТ. |
| 02.42.07-84 | Трансформаторы тока серии ТВМ. |
| 02.43 Трансформаторы напряжения. |  |
| 02.43.01-90 УХЛ4, Т4 | Трансформаторы напряжения серии 3НОГ. |
| 02.43.02-91 УХЛ3, Т3 | Трансформаторы постоянного напряжения типов ТПН-61 УХЛ3 и ТПН-61 Т3. |
| ЛК 02.43.07-92 О2 | Трансформаторы напряжения индуктивные серии НОЭЛ. |
| 02.43.19-92 У2, Т2, ХЛ2 | Трансформатор напряжения антирезонансный типа НАМИ. |
| 02.5 ЗАЩИТНЫЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ. |  |
| 02.50 Предохранители. |  |
| 02.50.01-85 У1 | Предохранитель выхлопной типа ПВТ104-110-50-2,5 У1. |
| 02.50.02-82 У1, У2, У3, Т2, Т3, ХЛ2 | Предохранитель токоограничивающий ПКТ, ПКН, ПКЭ и ПКЭН. |
| 02.51 Разрядники трубчатые. |  |
| 02.51.01-84 УХЛ1 | Разрядник трубчатый типа РТВС-110-05/5УХЛ1. |
| 02.52 Разрядники вентильные. |  |
| 02.52.03-90 О1 | Разрядники вентильные серии РВКУ на напряжение1,65 и 3,3 кВ |
| 02.52.04-87 У1, Т1 | Разрядники вентильные серии РВС на напряжение от 13,8 до 230 кВ. |
| 02.52.07-88 У1, Т1 | Разрядники вентильные типов РВО-3, РВО-6, РВО-10. |
| 02.52.15-86 У1, Т1 | Разрядники вентильные с магнитным гашением серии РВРД на напряжение 3,6 и 10 кВ. |
| 02.52.16-89 УХЛ4.2 | Разрядники постоянного тока типа РГВС-100 УХЛ4.2. |
| 02.53 Ограничители перенапряжений. |  |
| ЛК 02.53.03-85 УХЛ2 | Ограничители перенапряжений нелинейные типов ОПНК-6 УХЛ2 и ОПНК-10 УХЛ2. |
| ЛК 02.53.06-86 УХЛ1 | Ограничитель перенапряжения нелинейный типа ОПНК-35 УХЛ1. |
| ЛК 02.53.07-86 | Ограничители перенапряжений нелинейные типа ОПН-0,64 УХЛ2, ОПН-1,32 УХЛ2, ОПН-1,28 УХЛ2. |
| 02.54 Разрядники вакуумные. |  |
| 02.54.01-88 УХЛ4 | Разрядник вакуумный типа РБУ-63-20 УХЛ4. |
| 02.6 КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. |  |
| 02.61 Комплектные распределительные устройства внутренней установки. |  |
| 02.61.03-88 У4 | Ячейки электрогазовые трехполюсные серии ЯЭ-110. |
| 02.61.04-81 У3, Т3, У4, Т4 | Устройства комплектные распределительные серии КМ-1. |
| ЛК 02.61.08-86 Л3, Т3 | Устройства комплектные распределительные серии КВ-3. |
| 02.61.09-89 | Устройства комплектные распределительные серии КМ-1Ф. |
| 02.63 Комплектные распределительные устройства специализированные. |  |
| 02.63.02-89 У1 | Устройства распределительные катодной защиты УК3В и УК3Н. |
| ЛК 02.63.03-89 | Шкафы комбинированного типа КРУЭ-10В-630-20. |
| ЛК 02.63.07-89 УХЛ4,04 | Устройства комплектные распределительные КРУ РТП-10. |
| ЛК 02.63.14-88 УХЛ1 | Пункт подключательный выносной ВПП-6,0 УХЛ1. |
| 02.64 Камеры сборные РУВН общего назначения (типа КСО). |  |
| 02.64.01-87 УХЛ4 | Камеры сборные серии КСО-285 с изменениями №1, 1990г |
| ЛК 02.64.02-88 У3 | Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-386 У3. |
| 02.7 АППАРАТЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫЕ. |  |
| 02.70 Ячейки взрывозащитные. |  |
| 02.70.02-89 УХЛ5 | Шкафы комплектные распределительных устройств КРУН-6А УХЛ5. |
| 02.70.03-89 УХЛ5 | Шкаф комплектного распределительного устройства типа КРУН-10 УХЛ5. |
| 02.70.04-89 УХЛ5 | Устройства комплектные малогабаритные серии УК-6. |
| 02.70.05-90 УХЛ5 | Шкафы комплектные распределительных устройств в ручном нормальном исполнении серии УКР-6-10 УХЛ5. |
| 02.70.06-91 УХЛ5 | Устройства комплектные распределительные серии КРУВ-6Б УХЛ5. |