## Акмолинский колледж железнодорожного транспорта

## Утверждаю:……………….

## Зам. директора………………………

## Плахотнюк Р.В.….

## Задание на дипломный проект.

## Учащемся группы ЭН

## специальность Электроснабжение

## Ряснову Александру Викторовичу

## Тема дипломного проекта:  Контактная сеть переменного тока.

## а)  Электрический и механический расчет.

## б)  Текущее содержание и ремонт изолирующих сопряжений анкерных участков на опорах с неизолированными консолями.

## Исходные данные для выполнения проекта:

## а) Контактная сеть на станции и перегоне, вариант ДП-23 рисунок 23

## б) Изолирующее сопряжение.

## Состав дипломного проекта:

## СОДЕРЖАНИЕ.

## ВВЕДЕНИЕ.

## 1.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.

## 1.1.	Определить экономическое сечение проводов контактной сети.

## Выбрать тип подвески.

## 1.2.	Выбрать сечение питающих и отсасывающих линий.

## 1.3.	Произвести проверку проводов контактной сети на нагрев и

## по допустимой  потере напряжения.

## 1.4.	Разобрать схему питания и секционирования станции и перегона.

## 2.  МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.

## 2.1.	Определить максимальные допустимые длины пролетов цепных подвесок   станции и перегона.

## 2.2.	Произвести механический расчет анкерного участка цепной подвески, построить монтажные кривые.

## 2.3.	Подобрать типовые  поддерживающие конструкции для контактной сети станции и перегона.

## 2.4.	Рассчитать и подобрать типовые опоры для контактной сети станции и перегона.

## 2.5.	Подобрать типовые фундаменты, анкеры, оттяжки, опорные плиты для контактной сети	станции и перегона.

## 2.6.	Составить график планово-предупредительных ремонтов.

## 3.  Специальная часть.

## 3.1.	Технология производства ремонтных работ.

## 3.1.1	Назначение и состав разрабатываемого проекта.

## 3.1.2	Каталожные данные или техническая характеристика.

## 3.1.3.	Средства механизации и подъемно транспортные средства,

## применяемые при ремонте.

## 3.1.4.	 Технология ремонта.

## 3.1.4.1.  Основные неисправности и способы их устранения.

## 3.1.4.2.  Технологическая карта производства, ремонтных работ.

## 3.1.5.	Техника безопасности при производстве ремонтных работ.

## 3.1.5.1.	Требования к ремонтному персоналу.

## 3.1.5.2.	Защитные средства.

## 3.1.5.3.	Организационно-технические  мероприятия.

## 4.  Экономическая часть.

## 4.1.	Калькуляция стоимости ремонтных работ.

## 4.2.	Планирование капитального и текущего ремонта устройств электроснабжения района контактной сети.

## 5.  ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

## 5.1.	Правила безопасности при работах на подвижном составе

## обращающемся на электрифицированных линиях.

## 6.  ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

## 6.1.	Расторжение трудового договора.

## 7.  ДЕТАЛЬ ПРОЕКТА.

## 7.1.	Армировка переходной опоры на прямой.

## 8.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

## 8.1.	План контактной сети на станции.

## 8.2.	План контактной сети на перегоне.

## 8.3.	Трех пролетное изолирующее сопряжение - схема.

## 8.4.	Расположение проводов у переходной опоры.

## 8.5.	Армировка переходной опоры на прямой.

## Рекомендуемая литература:

1.Дворовчикова Т.В.   Электроснабжение и контактная сеть электрифицированных железных дорог. Учебное   пособие по проектированию. 1989

2. Методические указания по дипломному проектированию контактной сети. 1974

3. ПУ и ПТЭ контактной сети электрифицированных железных дорог. 1994

4. ПТБ при эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог. 1997

5. Фрайфлед А.В.  Устройство, сооружение и эксплуатация контактной сети. 1988

6. Типовые нормы времени на техническое обслуживание и текущий ремонт контактной сети. 1988

Дата выдачи задания   		15 марта 1999 г.

Срок выполнения работы  	25 мая 1999 г.

### Руководитель дипломного проекта

Рассмотрено на заседании предметной комиссии

Протокол    			№;  6  от  10.02.1999 г.

#### Председатель предметной комиссии. ____________