Типавая расчетная работа №5.

Дано:

a

в

с

n

Zca

Zbc

Zab

a

в

Ica

Ibc

Iab

Ia

Ic

Ib

Za=Zb=Zc=1,5+j2

Uл=220 В

Определить:

Iл – линейный ток

Iф – фазный ток

Р – активная мощность

Q – реактивная мощность

S – полная мощность

Построить:

Векторную диаграмму токов и напряжения.

Решение:

- Uл=Uф=220 В

UAB=UBC=UCA=220 В

Записать комплексы фазных напряжений

- Определение комплексов токов в фазах:

- Действующие значения фазных токов:

- При соединении "треугольник" в трехфазной симметричной системе справедливы соотношения:

- Определение мощности в фазах:

где  - комплексно-сопряженное число.

Тогда полная мощность всей цепи определяется:

Действующее значение полной мощности

Т.к. S=P+Qj, то

активная мощность.

реактивная мощность.

+1

-1

30,48

19,95

-40,64

-6,07

-50,43

-63,5

-109,98

109,98

+j

-j

127

UA

UB

UC

IB

IA

IC

46,72

Диаграмма: